ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разработку технико-коммерческого предложения/изготовление

установки очистки воды

дата:
2014 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель запроса:

- технико-экономическое обоснование применения
- разработка проектной документации
- закупка оборудования

Заказчик:
Проектная организация, ГИП
Местонахождение объекта (субъект, область, район, муниципальное образование):
Контактное лицо по опросному листу (организация, должность, ФИО, тел., e-mail)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вид строительства
Новое
Реконструкция
Климатические условия района строительства
Наименование	Значение
Строительно-климатическая зона района строительства и подрайон в соответствии со СНиП 23-01-99*
Расчетная зимняя температура окружающего воздуха с обеспеченностью 0,92 согласно СНиП 23-01-99*	Наиболее холодной пятидневки
Наиболее холодных суток
Район и расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330-2011. СНиП 2.01.07-85*
Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330-2011. СНиП 2.01.07-85*
Зона влажности согласно СНиП 23-01-99*
Абсолютная температура окружающего воздуха	Абсолютная минимальная
Абсолютная максимальная
Сейсмичность района строительства по СП 14.13330-2011. СНиП II-7-81*, не более, баллов
Источник водоснабжения:
- поверхностный
- подземный
- муниципальная водопроводная сеть
- другое
Показатели исходной воды. (При наличии протоколов КХА исходной воды (по сезонам)-приложить их копии к Опросному листу. При отсутствии – заполнить данными по нижеприведённым параметрам.) Требования к качеству воды, подаваемой потребителям
Показатели качества воды	Единицы измерения	Показатели исходной воды
Водородный показатель	единицы рН
Общая минерализация

(сухой остаток)	мг/дм3
Щёлочность	мг-экв/дм3
Жесткость общая	мг-экв/дм3
Перманганатная окисляемость	мг/дм3
Запах	баллы
Привкус	баллы
Цветность	градусы
Мутность (по каолину)	мг/л
Аммиак (по азоту)	мг/дм3
Железо (суммарно)	мг/дм3
Активированная кремнекислота

(по Si)	мг/дм3
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм3
Нитраты (по NO3-)	мг/дм3
Хлориды (Cl-)	мг/дм3
Сероводород (H2S)	мг/дм3
Сульфаты (SO42-)	мг/дм3
Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм3
ТКБ	КОЕ/100 мл
ОКБ	КОЕ/100 мл
ОМЧ	КОЕ/ 1 мл
Дополнительные сведения по исходной воде:
Требуемая производительность по чистой воде:
Наименование	Единица измерения	Значение
Суточная	м3/сут
Часовая максимальная	м3/час
Максимальная секундная	л/с
Режим работы системы (непрерывный/периодический)	час/сут
Требования к качеству очищенной воды/ Назначение
Общие сведения о водопроводной сети (существующей/проектируемой):
Давление в трубопроводе подачи исходной воды	бар/атм
Требование к давлению на выходе из установки водоподготовки	бар/атм
Материал и диаметр трубопроводов подачи исходной и очищенной воды
Сведения о наличии (проектировании) насосов подачи воды на установку водоподготовки (марка, напор, расход)
Сведения о наличии (проектировании) резервуаров исходной и чистой воды (количество, материал, объём)
Сведения о наличии (проектировании) канализационной сети для приёма и отведения промывной воды от установки очистки воды
Требования к системе автоматизации (при наличии особых требований Заказчика)
Исполнение установки:
Для размещения на открытой площадке
Для размещения в здании Заказчика
Вариант подключения внешних инженерных сетей (при размещении установки на открытой площадке):
Через пол
Через стены
Общие технические требования (при размещении установки на открытой площадке):
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Тип фундаментного основания	Плита
Свайное
Дополнительные помещения (при наличии особых требований Заказчика):
Дополнительные сведения, в том числе о необходимости включения в Технико-коммерческое предложение/комплект поставки резервного оборудования (насосы, компрессоры и пр.) и расходных материалов, предоставления данных о стоимости доставки, выполнения шефмонтажных и пусконаладочных работ:
Приложения (при проектировании, приложить схему генерального плана с указанием инженерных сетей. При условии размещения установки в здании Заказчика, приложить план помещения).

ФИО исполнителя по ОЛ	подпись

1

User

2014-01-30

NB1

MultiDVD Team